## Equipamentos 2018-2019
Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT
221 - Pedido Geral - Aquisição de equipamentos de laboratório em geral - 2018-2019
Processo 23087.007557/2018-00 | [10 empty] | Inversão |  | Prioridade
Pregão | Item | Empenho | SIGE | DESCRIÇÃO | UN | QTD. | Emp. | R$ Unit. | R$ total | Empenhado | Inv. | R$ Inversão | I | II | III | R$ Prior. I | R$ Prior. II | R$ Prior. III | Solicitante
85/2018 | 64 | 2019NE802383 | 57525 | Balança analítica digital capacidade 220g; Sensibilidade: 0,1 mg, Repetitividade: < 0,1 mg, Linearidade: +/- 0,2 mg, Classe de exatidão: I, Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de Hong Kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra), Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V, Frequência: 50/60 Hz, Temperatura de trabalho: 5 a 40°C, dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA), diâmetro do prato: 80 mm, Consumo de energia: 7va, Possui saída RS232C e bolhas de nível e pés regulados, Calibração usando peso externo ( com a tecla cal), tempo de calibração 3 segundos, Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança, com capela protetora contra corrente de ar, possuindo partas laterais de superior, Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124, de 05 de Abril de 2011. Marca Shimadzu, modelo AUY220 ou de melhor qualidade (TCU, acórdão 2401/2006, 9.3.2 - plenário). | un | 3 | 3 | 5516.94 | 16550.82 | 16550.82 |  | 0 | 3 |  |  | 16550.82 | 0 | 0 | Equipe 1(2) 3(1)
85/2018 | 72 | 2019NE802386 | 43438 | Balança semi-analítica capacidade 3200g; precisão 0,01g; alta estabilidade: permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; função contagem de peças; display digital: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; a conversão entre unidades realizada num simples toque de tecla; prato quadrado nas dimensoes de: 160 x 124 mm em aço inox 304; corpo compacto: mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; características técnicas: com display lcd com iluminação de fundo; gabinete metálico com pintura epóxi; apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso; pés niveladores com nível bolha de fácil visualização; dimensões 170 w x 240 d x 75 h mm; peso: 2,2 kg; tempo resposta 0,5 a 1,2 segundos; repetibilidade 0,01 grama; térmica -/+ 5ppm ºc; temperatura de trabalho de 10 a 40ºc; corpo da balança em alumínio injetado; com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga; teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime; painel resistente a respingos a meios agressivos; unidades de pesagem: gramas, quilates, ounças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael; adaptador de vibrações com 03 níveis. voltagem automática 90 a 240v, freqüência 50/60 hz; aprovada pelo INMETRO com selo verificação inicial ipem; garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca SHIMADZU , Modelo BL-320H ou de melhor qualidade (TCU, acórdão 2401/2006, 9.3.2 - plenário). | un | 0 | 1 | 2384 | 0 | 2384 |  | 0 | 1 |  |  | 2384 | 0 | 0 | Equipe 1(1) 3(1) | Equipe 3
85/2018 | 72 |  | 43438 | Balança semi-analítica capacidade 3200g; precisão 0,01g; alta estabilidade: permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis; função contagem de peças; display digital: a capacidade remanescente é informada instantaneamente; a conversão entre unidades realizada num simples toque de tecla; prato quadrado nas dimensoes de: 160 x 124 mm em aço inox 304; corpo compacto: mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil; características técnicas: com display lcd com iluminação de fundo; gabinete metálico com pintura epóxi; apresenta funções de contagem, porcentagem, formulação e peso; pés niveladores com nível bolha de fácil visualização; dimensões 170 w x 240 d x 75 h mm; peso: 2,2 kg; tempo resposta 0,5 a 1,2 segundos; repetibilidade 0,01 grama; térmica -/+ 5ppm ºc; temperatura de trabalho de 10 a 40ºc; corpo da balança em alumínio injetado; com calibração automática, sistema mecânico de proteção à sobrecarga; teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime; painel resistente a respingos a meios agressivos; unidades de pesagem: gramas, quilates, ounças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael; adaptador de vibrações com 03 níveis. voltagem automática 90 a 240v, freqüência 50/60 hz; aprovada pelo INMETRO com selo verificação inicial ipem; garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca SHIMADZU , Modelo BL-320H ou de melhor qualidade (TCU, acórdão 2401/2006, 9.3.2 - plenário). | un | 2 | 0 | 2384 | 4768 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 2384 | 0 | Equipe 1(1) 3(1) | Equipe 3
85/2018 | 77 | 2019NE802380 | 126766 | Banho maria sorológico médio, digital com controlador microprocessado, display de 4 dígitos, resolução de 0,1°C, sistema PID, indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo); Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C; Sensor de temperatura tipo PT 100; Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição; Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso; Teclado tipo soft-touch; Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência; Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha; Volume nominal aproximado de 9 litros; Dimensões aproximadas da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm; Dimensão externa aproximadas (LxPxA) de 330 x 270 x 270 mm; Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136; Acompanha: Galeria em plástico para 105 tubos tipo Kahn, tampa pingadeira em poliestileno e manual de instruções. Garantia mínima de 01(um) ano. | un | 2 | 2 | 900 | 1800 | 1800 |  | 0 | 2 |  |  | 1800 | 0 | 0 | Equipe 3
85/2018 | 78 | 2019NE802381 | 129516 | Banho termostatizado de aquecimento e refrigeração. Especificações: temperatura de -10 a 80 °C, controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, com certificado de calibração RBC, sensor PT100, precisão de controle de ±0,1 °C, uniformidade de ±0,3 °C, compressor hermético 1/8 Hp com gás R-134-A livre de CFC, bomba de circulação interna e externa, capacidade de bombeamento de 4 L/min, bandeja e cuba em aço inox 304, gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, volume da cuba: 5L, peso: 20 kg, potência: 750 W. Incluindo: 1 bandeja protetora da resistência, 1 tampa da cuba em aço inox, 2 fusíveis extra, manual de instruções e termo de garantia. Referência: Marca Tecnal modelo TE-2005 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). | un | 1 | 1 | 3790 | 3790 | 3790 |  | 0 | 1 |  |  | 3790 | 0 | 0 | Equipe 3
85/2018 | 86 | 2019NE802388 | 43257 | Bomba a vácuo com pistão isento de óleo; Corpo em alumínio; Rolamentos blindados; Baixo ruído e vibração; Longa vida útil; Válvulas em aço inox; Nº de pistões: Dois (2); Deslocamento: 38 LPM; Vácuo máximo: 730 mmHg (Desempenho C.A. / 60 Hz ao nível do mar) ; RPM: 1750;Potência do Motor: 1/2 CV, protetor térmico; Peso: 5,1 Kg; Dimensões: C= 250 x L= 310 x A= 150 mm; Alimentação: 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses. | un | 3 | 3 | 2300 | 6900 | 6900 |  | 0 | 3 |  |  | 6900 | 0 | 0 | Equipe 1(3) 3(3) | Equipe 1(1) 3(2)
85/2018 | 86 | 2020NE801067 | 43257 | Bomba a vácuo com pistão isento de óleo; Corpo em alumínio; Rolamentos blindados; Baixo ruído e vibração; Longa vida útil; Válvulas em aço inox; Nº de pistões: Dois (2); Deslocamento: 38 LPM; Vácuo máximo: 730 mmHg (Desempenho C.A. / 60 Hz ao nível do mar) ; RPM: 1750;Potência do Motor: 1/2 CV, protetor térmico; Peso: 5,1 Kg; Dimensões: C= 250 x L= 310 x A= 150 mm; Alimentação: 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses. | un | 3 | 3 | 2300 | 6900 | 6900 |  | 0 | 3 |  |  | 6900 | 0 | 0 | Equipe 1(3) 3(3) | Equipe 1(1) 3(2)
85/2018 | 91 | 2019NE802382 | 52002 | Bomba peristáltica; Display LCD de matriz de pontos; mínimo 03 Roletes; Vazão máxima: 4 litros/hora; Tipo de Tubo Utilizável: Qualquer tipo de tubo de bombeamento (ex. Tygon, Viton) pode ser utilizado, desde que sua parede possua entre 1 e 1,2 mm de espessura e seu diâmetro externo não exceda 12mm; Tubo p/ Baixa Vazão: Material: Silicone; Diâmetro Ext.: Aprox. 5,5mm; Diâmetro Interno aproximadamente de 3,5mm; Controle: Microprocessador gerenciando todas as funções, com display alfanumérico para visualizar ajustes; Faixa de ajuste: 4ml/hora a 4000ml/hora; Precisão: Tubo 5,5mm, ± 0,05 ml; Alimentação: 110 ou 220 Volts; Manual de instruções. | un | 3 | 3 | 8800 | 26400 | 26400 |  | 0 | 3 |  |  | 26400 | 0 | 0 | Equipe 1(1) 3(2)
55/2019 | 212 |  | 127197 | Forno mufla digital microprocessado com 7 rampas e 7 patamares e controlador 1200°C. Voltagem 220 V | un | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Equipe 1
55/2019 | 300 |  | 47756 | Multímetro digital com as seguintes especificações ou superior: Multímetro Digital com medições TRUE-RMS, display com 6000 contagens e iluminado. Medições: Tensão CC: Precisão ± (0,09%+2) , Resolução máx. Resolução máx. 0,1 mV, Máximo 1000 V; Tensão CA: Precisão* ± (1,0%+3), Resolução máx. 0,1 mV, Máximo 1000 V; Corrente CC: Precisão* ± (1,0%+3), Resolução máx. 0,01 mA, Máximo 10 A; Corrente CA: Precisão* ± (1,5%+3), Resolução máx. 0,01 mA, Máximo 10 A; Resistência: Precisão ± (0,9%+1), Resolução máx. 0,1 ?, Máxima 50 M?; Capacidade: Precisão* ± (1,2%+2), Resolução máx. 1 nF, Máximo 10.000 µF, Freqüência: Precisão* ± (0,1%+1), Resolução máx. 0,01 Hz, Máximo 100 kHz, Temperatura: Precisão* ± (1,0%+10), Resolução máx. 0,1 °C, Gama -40 °C/400 °C; Especificações Ambientes: Temperatura de funcionamento: -10 °C a +50 °C, Temperatura de armazenamento: -30 °C a +60 °C, Umidade (sem condensação): 0% -90% (0 °C ?35 °C), 0% -70% (35 °C ?50 °C); Especificações de segurança: Categoria de sobre tensão: EN 61010-1 a 1000 V CAT III, EN 61010-1 a 600 V CAT IV, Listados UL, CSA, TÜV e VDE. Garantia deve ser de, no mínimo, 01 (um) ano. | un | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Equipe 2
55/2019 | 327 |  | 129540 | Psicrômetro digital com display alfanumérico de cristal líquido com iluminação, deve realizar medição de: temperatura de bulbo úmido de 0 a 80 °C (precisão de 1 °C), temperatura ambiente de -30 a 100,0 °C (precisão de 0,8 C), umidade relativa de 0 a 100,0% (precisão de 2%), ponto de orvalho de -30 a 100 °C (precisão de 1 °C), com leitura em °C e °F, memória para valores mínimos e máximos e alimentação com bateria de 9 V. | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Equipe 3
85/2018 | 133 |  | 127030 | Cortadeira/Retífica de precisão para seções pouco espessas de amostras rochosas ou minerais com dimensões de 700 mm X 370 mm X 320 mm, equipado com mo... | un | 1 | 0 | 31399.9 | 31399.9 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 31399.9 | 0
Total | [8 empty] | 98508.72 | 64724.82 |  | 0 |  |  |  | 64724.82 | 33783.9 | 0
As quantidades a serem empenhadas (coluna H) foram determinadas pela Congregação em sua 124ª reunião
Resumo Aquisição de Equipamentos - 2019
[10 empty] | Solicitado |  | Empenhado |  |  |  | Resumo por equipes - exercício 2019
LEGENDA | [7 empty] | Pedido inicial |  | 98508.72 |  | 64724.82 |  |  |  | Solicitantes | Inversão | Prioridade I | Prioridade II | Prioridade III
Aguradando início do processo licitatório | [7 empty] | Total inversão |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Equipe 1 | 0 | 22133.88 | 0 | 0
Itens aceitos e apontados como sendo pesquisa - não serão empenhados | [7 empty] | Prioridade I |  | 64724.82 |  | 64724.82 |  |  |  | Equipe 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Itens sem valor de referência | [7 empty] | Prioridade II |  | 33783.9 | [5 empty] | Equipe 3 | 0 | 35690.94 | 0 | 0
Itens Frustrados - cancelados na aceitação ou sem proposta válida | [7 empty] | Prioridade III |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Total | 0 | 57824.82 | 0 | 0
Empresa impedida de contrartar com o poder público | [7 empty] | Total |  | 98508.72 |  | 64724.82
Registro de preço - Não empenhado, quantidade suficiente em estoque
Itens empenhados - aguardando entrega
Itens entregues - compra finalizada | [7 empty] | Resultado do exercício
[10 empty] | Solicitado |  | Empenhado
[8 empty] | Empenhado em 2019 |  | 91608.72 |  | 57824.82
[8 empty] | Empenhado em 2020 |  | 0 |  | 6900
[8 empty] | Total |  | 91608.72 |  | 64724.82